## Anexo 2. Oferta económica

Proponente: [RAZÓN SOCIAL] – NIT [NÚMERO]

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario antes de IVA ($) | IVA (%) | Valor unitario con IVA ($) | Valor total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. CUBIERTA CASETA COMUNAL BARRIO SAN MARTÍN DE BARAYA HUILA |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1 | Localización y replanteo manual de ejes y cimientos. Incluye materiales y equipos necesarios para la realización de la actividad de obra. | M² | 214,74 |  |  |  |  |
| 1,1,2 | Cerramiento perimetral en lona de polipropileno de altura 2.00m, incluye postes móviles de fijación en cuartón de madera y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 37,80 |  |  |  |  |
| 1,2 | DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,1 | Demolición por medios manuales de placa de concreto de contrapiso de e= 0.15 m, incluye retiro y disposición final a punto autorizado menor a 3 km. | M² | 85,50 |  |  |  |  |
| 1,2,2 | Demolición mecánica de estructuras de concreto con dimensiones entre e= 0.1m a 0.25m, incluye retiro y disposición final a punto autorizado menor a 3 km. | M³ | 6,17 |  |  |  |  |
| 1,2,3 | Desmonte de gaviones existentes por medios manuales, incluye cargue, retiro y disposición final a punto autorizado menor a 3 km. | M³ | 35,48 |  |  |  |  |
| 1,3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,1 | Excavación manual en material común en profundidad menor a 2.0m, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M³ | 72,84 |  |  |  |  |
| 1,3,2 | Excavación mecánica para perfilación de talud con profundidad promedio de 0.50m, incluye materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. | M² | 98,33 |  |  |  |  |
| 1,3,3 | Recolección y cargue de material sobrante en lugar de obra. Incluye: maquinaria, costo de disposición final del material a distancia no mayor a 3 km y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. | M³ | 97,42 |  |  |  |  |
| 1,4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETOS |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,1 | Suministro e instalación, vaciado y tallado de concreto de 3000 psi mezclado en obra para zapata de cimentación. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución. | M³ | 3,46 |  |  |  |  |
| 1,4,2 | Suministro e instalación, vaciado y tallado de concreto de 3000 psi mezclado en obra para viga de cimentación de sección de 0.30x0.40 m. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución. | ML | 2,54 |  |  |  |  |
| 1,4,3 | Suministro e instalación, vaciado y tallado de concreto de 3000 psi mezclado en obra para viga de cimentación de sección de 0.35x0.40 m. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución. | ML | 3,11 |  |  |  |  |
| 1,4,4 | Suministro e instalación, vaciado y tallado de concreto de 3000 psi mezclado en obra para placa de contrapiso y andenes e=0.1m. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución. | M² | 119,23 |  |  |  |  |
| 1,4,5 | Suministro e instalación, vaciado y formaleta de concreto de 3000 psi mezclado en para pedestales de sección de 0.4x0.4m. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su ejecución. | ML | 7,80 |  |  |  |  |
| 1,4,6 | Construcción de cuneta en concreto impermeabilizado de 3000 psi mezclado en obra e= 0.10 m. de ancho libre de 0.20m; con pendiente longitudinal mínima de 1%. La actividad comprende formaleta, vaciado y tallado. | ML | 32,50 |  |  |  |  |
| 1,4,7 | Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 3.000 psi de medidas de 42x17x100 cm. Incluye mortero de pega 1:3. Incluye todo lo necesario para su ejecución. | ML | 25,00 |  |  |  |  |
| 1,4,8 | Suministro e instalación de acero corrugado de refuerzo fy=60.000 psi, incluye figurado y armado en obra. La actividad comprende materiales y equipos necesarios para su instalación. | KG | 1.116,10 |  |  |  |  |
| 1,4,9 | Suministro e instalación de malla electrosoldada cal. 4mm 15x15 cm para contrapiso de concreto. | M² | 119,23 |  |  |  |  |
| 1,4,10 | Suministro e instalación de Polietileno cal. 6 para aislamiento de capilaridad. | M² | 87,98 |  |  |  |  |
| 1,5 | ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTAS |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,1 | Construcción de cartela metálica lámina HR acero A36 calibre 3/4" o 19mm de 35cmx35cm; con 4 pernos de anclaje en varilla roscada de 3/4" con sus respectivas tuercas en extremo y fin de bastón. La conexión debe ser rematada con soldadura tipo cordón para empalme de columnas metálicas de cubierta. La actividad comprende todo lo necesario para su correcta ejecución. | UND | 6,00 |  |  |  |  |
| 1,5,2 | Construcción de columna metálica en perfil tubular estructural (PTE) de 150mmx150mm por 6mm de calibre. La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo. | KG | 534,50 |  |  |  |  |
| 1,5,3 | Construcción e instalación de cercha metálica tipo 1 a dos aguas, en perfil tubular estructural (PTE) secciones mixtas: 70mmX70mm cal.3mm; 90mmX90mm cal. 2.5mm; 50mmX50mm cal.2.5mm. La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo. | KG | 517,38 |  |  |  |  |
| 1,5,4 | Construcción e instalación de cercha riostra metálica tipo 2 en perfil tubular estructural (PTE) secciones mixtas: 70mmX70m cal.3mm; 40mmX40mm cal.2mm. La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo. | KG | 318,86 |  |  |  |  |
| 1,5,5 | Construcción e instalación de correas metálicas en perfil tubular estructural (PTE) sección 150mmx50mm cal.3mm. La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo. | KG | 872,59 |  |  |  |  |
| 1,5,6 | Suministro e instalación de ángulo de 1 1/2"x 1/4" La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo. | KG | 136,49 |  |  |  |  |
| 1,5,7 | Suministro e instalación de Templete en barra lisa de acero de 1/2". La actividad incluye corte, soldadura, enmasillado, lijado y pintado en acabado de esmalte de color por especificar. Previa aplicación de primer anticorrosivo. | KG | 48,71 |  |  |  |  |
| 1,5,8 | Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000, cal. 26 prepintada, color por especificar, incluye tornillos fijadores con capuchón de neopreno. | M² | 70,38 |  |  |  |  |
| 1,5,9 | Suministro e instalación de caballete metálico para teja master 1000, cal. 26 prepintado, color por especificar, incluye tornillos fijadores con capuchón de neopreno. | ML | 10,60 |  |  |  |  |
| 1,5,10 | Suministro e instalación de canal metálico en lámina galvanizada calibre 20 de sección de ancho de 0.35m x 0.30m de alto, con sosco de bajante de 6" en cada columna de cubierta. La actividad comprende emnasillado y soldadura para su instalación. | ML | 21,20 |  |  |  |  |
| 1,5,11 | Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6" para bajantes de cubierta. Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 30,90 |  |  |  |  |
| 1,6 | OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 1,6,1 | Suministro e instalación de gavión en malla galvanizada cal.12 . Doble torsión hexagonal de 10x10 cm. Con piedra aluvión de tamaño 4" a 10". La actividad comprende materiales, equipos y todo lo necesario para su instalación | M³ | 120,00 |  |  |  |  |
| 1,6,2 | Construcción de geodren tipo francés, incluye grava de 3/4", tubo pvc drenaje perforado de 4" y geotextil ref. NT1600. de ancho de 0.40m con pendiente longitudinal mínima del 2%. La actividad comprende todo lo necesario para su ejecución. | ML | 32,50 |  |  |  |  |
| 1,6,3 | Construcción de cuneta o zanja de coronación, en concreto de 3000 psi impermeabilizado preparado en obra. de ancho libre de 30cm, con espesor de 0.10m, y pendiente longitudinal mínima del 2%. La actividad comprende vaciado, formaleta y tallado de acabo final. | ML | 35,00 |  |  |  |  |
| 1,6,4 | Revestimiento en manto geosintético o similar para control y estabilización de erosión. Incluye elementos de fijación y anclaje sobre talud. | M² | 98,33 |  |  |  |  |
| 1,7 | BATERIA SANITARIA |  |  |  |  |  |  |
| 1,7,1 | Concreto de 3000 psi (210 kg/cm²) para Cimentación | M³ | 0,91 |  |  |  |  |
| 1,7,2 | Concreto ciclópeo de 0.3x0.2 de 2500 psi ) | M³ | 0,79 |  |  |  |  |
| 1,7,3 | Viga de amarre superior (0.12x0.20)m; concreto de 3000 psi (210 kg/cm2), reforzada con 4 varilla de 3/8", estribos de 1/4". | ML | 14,93 |  |  |  |  |
| 1,7,4 | Concretro de 3000 psi (210 kg/cm2), para columnetas de confinamiento y columna tanque elevado. | M³ | 0,86 |  |  |  |  |
| 1,7,5 | Placa contrapiso de 0.1m concreto de 3000 psi | M² | 6,68 |  |  |  |  |
| 1,7,6 | Placa aerea maciza de e=0.1m concreto de 3000 psi (210 kg/cm2). Soporte tanque elevado. | M² | 0,92 |  |  |  |  |
| 1,7,7 | Relleno con material de la misma excavación compactado en capas. incluye: equipo, herramienta y mano de obra. | M³ | 1,34 |  |  |  |  |
| 1,7,8 | Acero de refuerzo 60.000 psi (4200 kg/cm2) | Kg | 337,29 |  |  |  |  |
| 1,7,9 | Mamposteria en bloque No. 4, incluye instalación y reboque. | M² | 26,57 |  |  |  |  |
| 1,7,10 | Pañete allanado 1:6 e= 0.025m | M² | 69,73 |  |  |  |  |
| 1,7,11 | Enchape cerámica 20x20cm | M² | 21,98 |  |  |  |  |
| 1,7,12 | Pintura en vinilo para muro a 3 manos, incluye estuco, filos y dilataciones. | M² | 33,99 |  |  |  |  |
|  | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |
| 1,7,13 | Cubierta en teja master mil, incluye perfil C PHR C 100X50X15 (1.2mm), incluye pintura. | M² | 7,53 |  |  |  |  |
| 1,7,14 | Viga culata 10x10 cm en concreto de 3000 psi (210 kg/cm2), incluye refuerzo. | ML | 7,74 |  |  |  |  |
|  | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1,7,15 | Suministro e instalación de combo sanitario económico, incluye inodoro, lavamanos jabonero, toallero, ducha | UND | 1,00 |  |  |  |  |
| 1,7,16 | Suministro e instalación de Tubería sanitaria de 4" | ML | 3,90 |  |  |  |  |
| 1,7,17 | Punto sanitario de 4" Sanitario | UND | 2,00 |  |  |  |  |
| 1,7,18 | Suministro e instalación de Tubería sanitaria de 2" | ML | 3,50 |  |  |  |  |
| 1,7,19 | Punto sanitario de 2" Lavamanos, Ducha y orinales | UND | 4,00 |  |  |  |  |
| 1,7,20 | Suministro e instalación de orinales en cerámica. | UND | 2,00 |  |  |  |  |
| 1,7,21 | Suministro e Instalación de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto reforzado impermeabilizado de 4000 PSI de dimensión de 0.6 X 0.6 X 0.6 m. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos en tapa. Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro. | UND | 1,00 |  |  |  |  |
| 1,7,22 | Acometida domiciliaria en tubería PVC Ø 6" | ML | 12,00 |  |  |  |  |
|  | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |  |
| 1,7,23 | Suministro e instalación de Red de suministro PVC 1/2" | ML | 18,00 |  |  |  |  |
| 1,7,24 | Punto hidráulico sanitario, ducha, lavamanos y orinales | UND | 5,00 |  |  |  |  |
|  | SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1,7,25 | Suministro e instalación de Canal en pvc con accesorios | ML | 6,00 |  |  |  |  |
| 1,7,26 | Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias en pvc 3" con accesorios | ML | 4,20 |  |  |  |  |
| 1,7,27 | Tanque PVC o plástico, 500 litros (normalizado) incluye accesorios necesarios para buen funcionamiento | UND | 1,00 |  |  |  |  |
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |
| 1,7,28 | Salida lampara de muro | UND | 2,00 |  |  |  |  |
| 1,7,29 | Punto eléctrico interruptor doble | UND | 2,00 |  |  |  |  |
| 1,7,30 | Acometida eléctrica en cable concéntrico calibre 8 AWG | ML | 24,00 |  |  |  |  |
| 1,7,31 | Punto salida luminaria led de 100 wattios | UND | 4,00 |  |  |  |  |
| 1,7,32 | Punto toma corriente doble | UND | 2,00 |  |  |  |  |
| 1,7,33 | Suministro e instalación de gabinete para sistema eléctrico, conformado por caja para medidor de energía, medidor eléctrico, tablero de distribución de circuitos y breakers de protección, incluidos accesorios, elementos de fijación, conexión interno y puesta en funcionamiento. | UND | 1,00 |  |  |  |  |
|  | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |
| 1,7,34 | Suministro e Instalación de Puerta Metálica en lámina galvanizada Cold Rolled calibre 22 de 0.8x2.0m. Incluye marco, pintura en aceite, bisagras, pasador. | UND | 1,00 |  |  |  |  |
| 1,8 | OTRAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |
| 1,8,1 | Limpieza general de obra. | M² | 119,23 |  |  |  |  |
| 1,8,2 | Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico industrial por medios manuales, color por especificar sobre contrapiso de concreto. La actividad comprende todo lo necesario para su ejecución | M² | 87,98 |  |  |  |  |
| 1,8,3 | Suministro e instalación de baranda metálica incluye posa manos en acero inoxidable. | ML | 41,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal antes de IVA |  |
|  |  |  |  |  |  | Total IVA |  |
|  |  |  |  |  |  | Valor total de la oferta |  |

Los precios incluyen transporte hasta el sitio de la obra, cargue, descargue y todos los costos del numeral 5.1. Valor total = cantidad × valor unitario con IVA.

Firma del representante legal: ______________________________